东北石油大学机械院实验室小设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室小设备 | 见附件 | 1批 |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、税务登记证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月14日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn

2014年11月11日                            年   月    日

附  件

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属橡胶卷簧机 | 1 | 1.0 | 1.0 | 【功能】适用于φ0.05mm～0.3mm的金属丝的自动成型绕卷；【参数】主轴为组合结构，转速无级可调，电磁式控制的自动切断装置，动作灵活，可以保证单根螺旋卷的长度误差小于0.05％.【安装】由厂家负责。 |
| 2 | 金属橡胶成型模具 | 2 | 0.5 | 1.0 | 【功能】适用螺旋卷模压成型；【参数】外径（内径）：φ36（φ16）和φ50（φ32），芯轴φ16和φ32。 |
| 3 | 金属橡胶弹性单元性能试验台 | 1 | 1.0 | 1.0 | 【功能】刚度测试；【参数】0.5-10N/mm刚度测定。 |
| 4 | 往复机械隔振试验台 | 1 | 3.5 | 3.5 | 【功能】适于往复机械振动模拟与隔振试验。【参数】①速度、负载可调；②集成到一个基座板面，适于整体隔振；部件独立安装，位置可调并适合局部隔振；③参数数显，且便于在线采集。【安装】由厂家负责。 |
| 5 | 旋转机械隔振试验台 | 1 | 3.5 | 3.5 | 【功能】可以完成旋转机械振动模拟与隔振试验。【参数】①速度、负载可调；②集成到一个基座板面，适于整体隔振；部件安装合理，适合局部隔振；③参数实时数显，且便于在线采集。【安装】由厂家负责。 |