东北石油大学单身教工公寓安装开水器采购询价单

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器 | 吉之美GW-KIG-50cswd开水器：1、杜绝阴阳水；2、整体聚氨酯保养；3、时间可控；4、自身自动缺水保护；5、三个月清洗一次；两年质保，终身维修；6、功率9KW，容水量50升；7、304不锈钢外壳，2个出水口；8、由厂家接电安装，带底座。 | 5台 |  |  | 2015年4月30日前 |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、 售后服务费及其他全部费用。

2、请于2015年4月20日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购招标办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

3、报价单后附有加盖红章的公司资质复印件（营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证明）。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：nepucgb@163.com

2015年4月16日