东北石油大学地科院、油工院、机械院实验室小设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室小设备 | 见附件 | 1批 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月11日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn

2014年11月7日                            年   月    日

附  件

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格及详细的技术参数 | 推荐厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气地下运聚物理模拟教学实验装置 | 40 |  |  | 规格：35cm×30cm 材质：钢化玻璃（5mm）、钢化玻璃珠、致密物 技术参数：具有渗透层、致密层、密封性良好、能多次重复使用、易清洗 | 大庆海顺石油技术开发公司 15846914385 大庆巴微尔科技有限公司13704672000 南京中京机械有限公司 13009907551 |
| 2 | 长方填砂模型 | 1 |  |  | 岩心规格：长宽高为1200mm×40mm×120mm,多测压点，承压2MPa,温度250度 | 南通市中京机械有限公司 ； 南通华兴石油仪器有限公司； 扬州华宝石油仪器有限公司 |
| 3 | 积分式噪音计 | 2 |  |  | 1、适用标准：IEC61672－1：2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 2、TES测量范围：30dB至130dB 3、TES动态范围：60dB 4、TES测量频率范围：31.5Hz至8KHz 5、频率加权：A、C 6、时间加权：Fast 、 Slow 7、麦克风：1/2英时极化电容式麦克风 8、测量档位：5档：30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB 9、数位显示：LCD，0.1dB解析度，每秒显示一次 10、TES类比显示：条码指示，1dB解析度，每秒显示8次 11、电流供应：4只5号1.5V电池、交流转换器 12、操作温湿度TES-1353H ：－10℃至50℃，＜90%RH（未凝结时） 13、尺寸：265（长）×72（宽）×21（高）mm | 台湾泰仕/杭州爱华仪器有限公司/嘉兴恒升电子有限责任公司 |
| 4 | 烟气分析仪 | 1 |  |  | 1、烟气温度testo：-20 - +50 ℃ 2、操作温度：-5 - +45 ℃ 3、重量：约700 g (含探针) 4、尺寸：201×83×44 mm 5、电源：可充电电池：1500mAh，电源5 V / 1 A 6、显示：背光，4行显示 7、保修：1年 8、温度（烟气）： 9、量程：0- +400 ℃ 10、testo精度：± 1 ℃ (0 - 100 ℃)± 1.5 测量值( > 100 ℃) 11、分辨率：0.1 ℃ 12、温度（环境温度）： 13、量程：-20 - +100 ℃ 14、精度：± 1 ℃ 15、分辨率：0.1 ℃ 16、抽力测量： 17、量程：-20 - +20 hPa 18、精度：± 0.03 hPa (-3 - +3 hPa)± 1.5% 测量值(其余量程) 19、分辨率testo：0.01 hPa 20、压力测量： 21、量程：-40 - +40 hPa 22、精度：± 0.5 hPa 23、分辨率：0.1 hPa 24、O2测量： 25、量程：0 ~ +21Vol.% O2 26、精度：±0.2 Vol.% 27、分辨率：0.1 Vol.% 28、CO测量(无H2补偿)： 29、量程：0 ~ +4000 ppm CO 30、精度：± 20 ppm (0 - 400 ppm)± 5%测量值(401 - 2000 ppm)± 10%测量值 (2001 - 4000 ppm) 31、分辨率：1 ppm 32、环境CO测量： 33、量程：0 ~ +4000 ppm CO 34、精度：± 20 ppm (0 - 400 ppm)± 5%测量值(401 - 2000 ppm)± 10%测量值 (2001 - 4000 ppm) 35、分辨率：1 ppm CO 36、燃烧效率(Eta)： 37、量程：0 - 120% 38、分辨率：0.001 39、烟气损失： 40、量程：0 - 99.9% 41、分辨率：0.001 42、配置：testo 310 主机，配套使用的打印机，O2和CO两个传感器，含充电电池和O2、CO、hPa及℃的校准协议；180 mm探针，带探头固定锥；硅胶软管，用于压力测量；粉尘过滤芯，10个/包。 | 德国德图/青岛崂应/欧陆科仪(中国)有限公司 |