东北石油大学校医院二氧化氯发生器及附属设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数及要求 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯 发生器 | 见附件 | 1台（套） | 15日内 |
| 2 | 罗茨风机 | 山东三牛；NSR40升压24.5Kpa流量0.5功率1.1KW 及以上规格，保修期一年 | 1台 |  |
| 3 | 提升泵 | 浙江新界；50WQ6-16-0.75 及以上规格，保修期一年 | 2台 |  |
| 4 | 组合填料 | 宜兴中源；HY-TL-05 及以上规格，保修期一年 | 1套 |  |
| 5 | 曝气系统 | 宜兴中源；HY-BP-05 及以上规格，保修期一年 | 1套 |  |
| 6 | 调节池预曝气系统 | 宜兴中源；HY-TC-05 及以上规格，保修期一年 | 1套 |  |
| 7 | 汽提回流器 | 大庆环宇；HY-QT-05 及以上规格，保修期一年 | 1台 |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2015年 6 月 23 日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学           供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                   公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562            联系电话：

电子邮箱：nepucgb@163.com

2015年   月   日                 2015年   月   日

附  件

| 序号 | 名称 | 参数及要求 | 推荐品牌 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯 发生器 | - 参数：二氧化氯发生器的设计及电器设计应符合GB 19517和GB 5083或相应的国际标准和国际组织认可的标准要求；发生器的反应系统应设置安全防爆装置；原料液输送应有连动装置。功率≥0.8KW、压力≥0.2MP、体积约1.5×0.6×1.1、储罐80L、材质UPVC、6L泵头PVC，微电脑控制仪、有效传氯50g/h以上，工作方式：氯酸钠水溶液与盐酸溶液反应，产生的二氧化氯对水进行消毒。 - 要求：能够在指定的时间安装二氧化氯发生器并调试；能够提供前期污水处理“土建工程”消毒池、厌氧池、好氧池、沉淀池、网格池等建设及排污技术指导；能够免费安装风机、曝气系统、提升泵、回流器等配套设备及调试；免费提供菌种培养、调试；能够进行全程工艺及技术指导，确实保证能够按照大庆市、区环保部门要求进行检测后合格。 | - 潍坊玉洁YJ-50型 - 潍坊和创HCZY-100 - 潍坊佳源HCFB-Y-300 | 1台 |  |