东北石油大学化学化工学院实验室小设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小设备 | 见附件 | 1批 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月7日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn

2014年11月5日                            年   月    日

附  件

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格及详细的技术参数 | 推荐厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃仪器烘干器 | 5 |  |  | 技术参数 1. 工作电压：交流220V 50HZ 2. 加热功率：600W 3. 温控范围：RT-100℃ 4. 控温精度：±0.5℃ 5. 定 时：0-999h 6. 试管规格：9、11、13、16mm×20 7. 加热芯材质：铝合金 8. 带透明盖 | 上海越众仪器设备有限公司； 北京瑞成伟业仪器设备有限公司； 郑州华特仪器设备有限公司； |
| 2 | 集热式恒温磁力搅拌水浴锅 | 5 |  |  | 技术参数： 1.采用直流无刷电机，噪音底，调速平稳，使用寿命长，特别是解决了一般搅拌器不可干烧加热的弊病，可油浴或干烧，还增加了自动恒温装置 2.电 源：220V 50Hz 3.搅拌速度：起动—2600转/分 无级调速 4.加热功率：≤800W 5.控温范围：室温—300℃ 6.升温速度：在室温常压下700毫升到100℃只需13分钟 7.加热容器：Φ≤96mm 25～500毫升烧瓶，试管～500毫升烧杯任选 | 河南爱博特科技发展有限公司； 郑州特尔仪器设备有限公司； 上海越众仪器设备有限公司； |
| 3 | 循环加热恒温水槽 | 2 |  |  | 技术参数： 1.广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品 2.控温：RT-100℃ 3.水温均匀性：≤0.5℃ 4.工作槽容积：280×240×180mm 5.槽深度：180mm 6.循环水泵：6L/min 7.不锈钢循环水泵 8. LED显示 | 金坛市白塔新宝仪器厂； 金坛市顺华仪器有限公司； 上海摩亿科贸有限公司； |
| 4 | 智能双列6孔恒温水浴锅 | 2 |  |  | 技术参数： 1. 孔数：双列六孔 2. 温度范围：室温+5～ 99.9℃ 3. 定时：带定时开机,定时关机 4. 内胆：不锈钢内胆,圈,盖 5. 加热功率：1500W 6. 温度波动：±0.3℃ 7. 工作尺寸：500×300×150mm | 滁州安的电子科技有限公司； 上海善志仪器设备有限公司； 上海沪粤明科学有限公司； |
| 5 | 六联数显恒温电热套 | 2 |  |  | 技术参数： 1. 广泛用于样品的烘焙、干燥和作其它温度试验 2. 快速实现恒温控制，温控最高可达300℃ 3. 容量：500ml 4. 加热功率：400W*6 5. 电源：220V50HZ 6. 控温：RT-300度（数显控温） | 上海鹰迪仪器设备有限公司； 巩义市宏华仪器设备工贸有限公司；上海越众仪器设备有限公司； |
| 6 | 封闭式万用电炉 | 5 |  |  | 技术参数： 1.额定电压：220V 2.稳定功率：1KW | 上海慧泰仪器制造有限公司； 绍兴市精源仪化贸易中心； 深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部； |
| 7 | 酸度计 | 1 |  |  | 1.仪器级别：0.01 级 ★2.测量范围：pH：0.00～14.00；mV：0mV～±1400mV ★3.分辨率：0.01pH，1mV，0.1 ℃ 4.温度补偿范围：0℃～60℃ 5.电子单元基本误差：pH：±0.05pH；mV：±1%（ FS ） 6.仪器基本误差：±0.1pH 7.电子单元输入电流：不大于1×10 － 11A 8.电子单元输入阻抗：不小于3×1011Ω 9.电子单元重复性误差：pH：0.05pH，mV：5mV 10.仪器重复性误差：不大于0.05pH 11.电子单元稳定性：±0.05pH±1个字/3h 12.外形尺寸（ l × b × h ）：220mm×160mm×65mm 13.重量：0.3kg 14.环境温度：（ 5～50 ）℃ 15.相对湿度：≤85% 16.供电电源：DC6V 17.配两套ph电极 | 赛多利斯； 上海雷磁； 梅特勒实验室台式酸度计； |
| 8 | 负压式手动气体采样器 | 4 |  |  | 1.采集容量 100ml 2.采样器设有两个档位 50ml和100ml 3.负压式手动采样 ★4.手动采样器设有两个档位，检测时按需要的通气体积将手柄拉至50或100ml档位即可，锁销自行锁定，设有切割孔和胶嘴。 5.可免去正压方式在推入时须掌握时间的麻烦和人工操作产生的人为误差，测量精度可以有较大提高。 | 北京华运安特科技有限责任公司；北京中科中环环境应用技术研究中心；北京宏昌信科技有限公司； |
| 9 | 气动点焊机 | 1 |  |  | 1.交流点凸焊机采用特殊设计一体化加压气缸，确保加压的稳定性和随动性，提高了焊接速度。 ★2.额定输出容量、占载率：50kva\25% 3.多通路强制水冷系统，保证发挥焊接性能。 4.点焊和凸焊兼用，最大发挥了焊接性能。同时配备恒压、恒流、多段放电、爬坡及集群控制等多功能微电脑控制器。 5.焊接时间：每次焊接需0.02秒 6.二次放电：两段放电。 7.对特殊材料科做预热或者回火处理。 8.安全：控制电压低于24v，符合欧共体CE安全标准。 9.环保：不用铅等纤料，无废排。 ★10.点焊机配焊针四套 | 佛山市象牌焊接设备有限公司； 武强县广丰点对焊机厂； 南通东鹏焊接设备有限公司； |
| 10 | 加长臂金属对焊机 | 1 |  |  | 1、容量：7kva 2、初级电流：20A 3、调节级数：6档 4、焊接速度：3600点/时 5、焊接厚度：0.8+0.8mm 6、加压方式：脚踏 7、最大加压力：40kg ★8、点焊机配焊针四套 | 永兴实业； 衡水瑞奇焊接设备有限公司； 天津星源仪表厂； |
| 11 | 电导率仪 | 1 |  |  | 1、测量范围： 电导率：( 0～1.999×105) μS/cm 共分六档量程，可自动切换( 0～1.999 ) μS/cm；( 2.00～19.99 ) μS/cm；( 20.0～199.9 ) μS/cm ( 200～1999 ) μS /cm ( 2.00～19.99 )mS/cm ( 20.0～199.9 )mS/cm； TDS：( 0～19900)mg/L 共分五档量程，可自动转换( 0～10.00 ) mg/L：(10.0～100.0 ) mg/L( 100～1000 ) mg/L ( 1.0～10.0 ) g/L( 10.0～19.99 ) g/L; 盐 度：盐的质量百分数（0.00～8.00） % 温 度：( -5.0～105.0 ) ℃ 2、基本误差： 电导率： ±0.5%(FS) ±1个字 T D S：±0.5%(FS) ±1个字 盐度：0.1％ 温度： ± 0.3 ℃±1个字 3、稳定性： ± 0.3%(FS) ±1个字 /3h 4、温度补偿范围：( 0～50 ) ℃ 5、电源：通用电源器(9V DC，300mA内正外负) | 上海仪电科学仪器股份有限公司D； 广州罡然机电设备有限公司； 石家庄金菱科教实验设备有限公司； |
| 12 | Ag-AgCl电极 | 5 |  |  | 1、与标准甘汞电极电位差（mA.25℃）44±3 2、电极内阻（KΩ）≤10 3、自身盐桥溶液饱和氯化钾溶液（或当量氯化钾溶液） 4、作参比电极（中性介质） | 江苏江分分析仪器厂； 天津艾达恒晟科技发展有限公司； 上海奋寅电子设备有限公司； |
| 13 | 甘汞电极 | 5 |  |  | 1、与标准甘汞电极电位差（mA.25℃）44±3 2、电极内阻（KΩ）≤10 3、自身盐桥溶液饱和氯化钾溶液（或当量氯化钾溶液） 4、作参比电极（中性介质） | 天津艾达恒晟科技发展有限公司； 上海奋寅电子设备有限公司； 苏州思凯传感器厂； |
| 14 | 铂电极 | 5 |  |  | 1.尺寸：10*10*0.2mm 2.材质：聚四氟外套 3.纯度：99.99% | 天津艾达恒晟科技发展有限公司； 上海奋寅电子设备有限公司； 苏州思凯传感器厂； |
| 15 | 菲尼尔透镜 | 5 |  |  | Edmund直径（英寸）14.0；有效直径（英寸）12.9；有效焦距EFL（英寸）24.00 |  |
| 16 | 菲尼尔透镜 | 5 |  |  | Edmund直径（英寸）14.0；尺寸容差（英寸）±0.05；有效直径（英寸）10.0；有效焦距EFL（英寸）9.00 |  |