东北石油大学电子院实验室小设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室小设备 | 见附件 | 1批 |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、税务登记证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月11日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn

2014年11月7日                            年   月    日

附  件

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 2 | 任意端子和地之间的最大电压600V 浪涌保护6kV 峰值，根据 IEC 61010-1 600 V CAT III；污染等级 2 显示数字：6000 字，更新速度 4/秒 柱状图33 段，更新速度 32/秒 工作温度-10 °C 至 + 50 °C 储存温度-40 °C 至 + 60 °C 电池类型9 V 碱性电池，NEDA 1604A/ IEC 6LR61 电池寿命400 小时（典型值），无背光照明 推荐厂家：美国福禄克电子仪器仪表有限公司(4006406966) 台湾固纬电子实业有限公司（4008207117） 泰克(中国)科技有限公司（4008205835） |  |  |
| 2 | 数字存储示波器 | 5 | 1.模拟带宽70MHz 2. 实时采样速率高达2GSa/s 3. 标配存储深度达14Mpts，选配达56Mpts 4. 波形捕获率最高达50,000wfms/s 5. 宽范围（500uV/div～10V/div），低底噪，清晰捕获小信号 6. 全带宽，低过冲（所有档位<5%） 8. 256级波形灰度显示 9. 标配硬件实时波形录制，回放和分析功能，可录制多达65，000帧 10.丰富的触发和总线的解码功能（并行、RS232、I2C、SPI） 11.丰富的接口:USB Host/Device，LAN(LXI-C)，AUX（通过/失败，触发输出） 12.显示屏：8寸高清TFT（800×480）宽屏 推荐厂家：普源精电科技有限公司（4006200002） 安捷伦(中国)科技有限公司 （01064397888） 泰克(中国)科技有限公司 （ 4008205835） |  |  |
| 3 | DDS数字合成任意波形发生器 | 4 | 频率范围:0.1mHz(或更低)～25MHz(或更高), 2通道、具有40种以上内建波形和猝发脉冲输出、同步信号输出，配置任意波编辑软件，支持U盘和本地存储 波形幅度分辨率≥14位,采样率≥100MSa/s,参数直接输入和旋钮选择,输出幅度：1mVPP～10VPP(低阻)、2mVPP～20VPP(高阻), 幅度精度≤±1%+0.2mV,猝发脉冲输出基本波形：正弦波或更多种 推荐厂家：安捷伦(中国)科技有限公司 （01064397888） 泰克(中国)科技有限公司 （ 4008205835） 普源精电科技有限公司（4006200002） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |