东北石油大学化学化工学院实验室小设备采购询价单

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室小设备 | 见附件 | 1批 |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、税务登记证、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月28日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn

2014年11月26日                            年   月    日

附  件

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 规格及详细的技术参数 | 推荐的品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相试样预磨机 | 1 |  |  | 型号：YM-2双盘双速 磨盘直径：250mm双盘 砂纸直径：230mm 转 速：400r/min、500r/min 定制转速：630r/min、780r/min 电 动 机：YSR7146、0.55kW、380V、50Hz 外形尺寸：740×700×310mm 重 量：55Kg | 上海光学仪器一厂 021-55228110 济南恒思盛大仪器有限公司 0531-82351218 北京测维光电仪器厂 010-63437643 |
| 2 | 循环水式多用真空泵 | 1 |  |  | SHZ-D(Ⅲ)型或者SHB-ⅢA型，不锈钢泵2表2抽头 | 巩义市予华仪器有限责任公司，0371-64285369；郑州长城科工贸有限公司，沈阳办事处沈阳办事处电话：024-23922679 ；上海一恒科学仪器有限公司，021-56904023*811 |
| 3 | 集热式磁力搅拌器 | 2 |  |  | DF-101S，数字恒温，加热恒温0-400°C，不锈钢锅可油浴、水浴、干烧，2000 ml | 江苏正基，0519-82890842，13775158710、巩义市予华仪器有限责任公司、郑州长城科工贸有限公司、上海一恒科学仪器有限公司 |
| 4 | 玻璃仪器烘干器 | 2 |  |  | 调温40-120度，外壳不锈钢 | 巩义市予华仪器有限责任公司，13526587294；郑州长城科工贸有限公司，沈阳办事处沈阳办事处电话：024-23922679 ；上海一恒科学仪器有限公司，021-56904023*811 |
| 5 | 恒温水箱 | 1 |  |  | RT-100度，温度波动小于正负1度，配上盖，不锈钢内胆，工作尺寸：580*280*130，必须带出水入水口，可以循环。 | 金坛市盛蓝仪器制造有限公司，0519-82369566，82369686、巩义市予华仪器有限责任公司，13526587294；郑州长城科工贸有限公司，沈阳办事处沈阳办事处电话：024-23922679 |
| 6 | 精密PH计（酸度计） | 2 |  |  | 雷磁 PHSJ-3F 型精密PH,自动温度补偿(0.0~99.9℃)主要特点： 点阵式背光液晶显示，中文操作界面，全方位GLP操作规范设计，带自诊断功能 具有宽范围自动温度补偿、自动校准、自动计算电极百分理论斜率功能;对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印。最多可贮存各50套测量数据 用户可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行自动标定;有RS-232接口，可接TP-16型打印机或用雷磁数据采集软件与计算机通讯 用户通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值 配用本厂E-201-C型pH复合电极；T-818-B-6型温度电极 主要技术指标： 仪器级别：0.01级 1、测量范围： pH：(-2.00～20.00)pH mV：(0～±1999)mV 温度：(-5.0～135.0)℃ 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 温度：0.1℃ 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1％（FS） 温度：±0.3℃±1个字 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：(0.0～100.0)℃ 7、被测溶液温度：(5～60)℃ 8、电 源：直流通用电源 (9V DC，300mA) 9、外形尺寸(mm)：290×200×70 10、重 量：约1 kg | 上海仪电科学仪器股份有限公司，销售电话：021-51087198,51087298,18801935802,13585600611,13816069326 |
| 7 | 高速台式离心机 （电动离心机） TG-16 | 1 |  |  | 容量6*50ml，最高转速 16000转/分，最大相对离心力17800 | 江苏正基，0519-82890842，13775158710、南京晓晓仪器设备有限公司025 84446568巩义市予华仪器有限责任公司，13526587294； |
| 8 | 真空泵2XZ-2 | 1 |  |  | 型号2XZ-2直联双级串联旋片式 抽气速率 2升/秒 极限真空 6×10-2Pa 转速 1400转/分 进气口直经Φ19 mm 用油量0.48 MI 泵油温升 45℃ 电机功率0.37 W 噪音 68分贝 | 杭州三永德仪器仪表有限公司0571 87069895无锡市良泰机械设备有限公司0510-82356379 永嘉弘宝水泵厂0577-67367616 |
| 9 | 超声波清洗器 KQ-250DB | 1 |  |  | 清洗槽内尺寸300×240×150 1-99分钟工作时间设定。数显记忆和设定超声清洗时间 仪器的操作程序采用单片机软件。仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。 | 巩义市予华仪器有限责任公司，0371-64285369；上海泰坦科技股份有限公司 021-51701678常州杰博森仪器有限公司0519-8255021 |
| 10 | 微波反应器 | 1 |  |  | 型号：MCR-3；炉腔容积：23 L；输入功率：1350 W；微波功率：0-800W连续子自动可调；微波功率：2450 MHz 带温控系统，控温精度《1度 | 巩义市予华仪器有限责任公司，0371-64285369；郑州长城科工贸有限公司，沈阳办事处沈阳办事处电话：024-23922679 ；上海一恒科学仪器有限公司，021-56904023*811 |
| 11 | 紫外可见吸收光谱仪附件-积分球 | 1 |  |  | 普析IS19-1型积分球，可配普析TU-1901型紫外可见吸收光谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 12 | 旋转蒸发仪N-1100S-WD | 1 |  |  | 1、蒸发能力：MAX.25ml/min（水的蒸发量） 2、★达到真空度：399.9pa以下 3、旋转速度：20~180rpm 4、温度控制范围：室温+5~180℃ 5、温度控制精度：±1.5℃（水）±3.0（℃） 6、温度控制：微电脑NO-OFF控制 7、温度设定•显示：薄膜按键输入•数字显示•最小1℃ 8、升降器功能：重量平衡•滑动方式•手动辅助延长 9、★冷凝管：斜式双重蛇形冷凝管 冷却面积0.146m2 10、试料瓶：1L梨形瓶•NS29/32 11、回收瓶：1L球形瓶•NS35/20 12、★真空密封垫：特氟隆+特氟隆•VITON•双重密封 13、水浴锅尺寸：内径240×120H•约5.4L 14、水浴锅材质：铝＋PTEE涂层 15、升降器冲程：100mm+150mm 16、安全功能：保险、感热式空烧防止器 17、外形尺寸：730W×380D×510H 18、额定电源：220V | 埃朗科技国际贸易（上海）有限公司 北京办事处 010-8426 4221/4225/4228 东南科仪 010-62268660 62260833 62238029 深圳市科力易翔仪器设备有限公司 0755-29813318/83722336 |
| 13 | DZTW系列电加热套 | 4 |  |  | 电源220v 50hz(可生产110v 50/60hz) 容量 500ml 功率 230W 控温精度 ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 加热温度 表面温度最高360℃ 沸腾 250ml水7—10分钟 炉 丝 Cr20Ni80 绝缘层 无碱玻璃纤维，可耐温450℃ 绝缘系数 相对湿度≤35% 时≥500兆 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 上口直径 115mm 套深 70mm 外壳直径 230mm 外壳高度 155mm 重量 1300g+50g | 巩义市予华仪器有限责任公司，0371-64285369河南爱博特科技发展有限公司15890037207上海汗诺仪器有限公司021-60486069¦60486020 |